{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Comune di Ciriè,\r\nal fine di predisporre la proposta tecnico-economica relativa al progetto di efficientamento energetico, si richiede cortesemente la trasmissione dei dati relativi ai consumi energetici degli edifici inclusi nel perimetro dell’iniziativa. In particolare, si richiedono, ove disponibili, i consumi riferiti agli ultimi due anni, come di seguito specificato:\r\n\r\n1. Consumi di Teleriscaldamento: per tutti gli edifici allacciati alla rete di TLR, si richiedono i dati di consumo suddivisi per anno solare e, se disponibili, anche per mese.\r\n2. Consumi di Metano: per gli impianti alimentati a gas metano, si richiedono analogamente i dati di consumo suddivisi per anno e/o mese.\r\n\r\nInoltre, si chiede cortesemente di confermare per ciascun edificio il tipo di alimentazione dell’impianto termico, specificando se attualmente risulta alimentato a gas metano oppure allacciato alla rete di teleriscaldamento.\r\n\r\nA tal fine, si allega di seguito l’elenco degli edifici oggetto della richiesta:\r\n\r\nID dificio\tDenominazione\tIndirizzo\tTipo di alimentazione\r\n2\tScuola materna Lazzaroni\tVia Ortola\tMetano / TLR\r\n3.a\tScuola media Costa - Palestra \tVia Fiume, 26\tMetano / TLR\r\n3.b\tPalazzo Comunale \tVia Esperanto, 1\tMetano / TLR\r\n4.a\tAnagrafe Complesso via D'Oria \tVia Silvio Pellico\tMetano / TLR\r\n4.b\tBiblioteca Complesso via D'Oria\tVia Galvani\tMetano / TLR\r\n4.c\tPolizia municipale Complesso via D'Oria\tVia Venturini\tMetano / TLR\r\n4.d\tUffici Incontra Ciriè Complesso Via D'Oria\tVia dei Campi, 5\tMetano / TLR\r\n4.e\tUffici Tecnici e finanziari Complesso via D'Oria\tVia Bassa Tambura\tMetano / TLR\r\n5\tComando polizia municipale\tVia A. d'Ancona , 1 - Volpigliano\tMetano / TLR\r\n6\tScuola elementare Gazzera\tVia Ortola\tMetano / TLR\r\n7\tScuola elementare Don Bosco\tVia Manetto\tMetano / TLR\r\n8\tScuola elementare Ciari\tViale Stazione\tMetano / TLR\r\n9\tScuola elementare Fenoglio\tViale Stazione\tMetano / TLR\r\n10\tScuola media Viola\tVia Cervara\tMetano / TLR\r\n11\tAsilo nido\tVia Aurelia Sud - Turano\tMetano / TLR\r\n12\tDependance ex-Villa Remmert\tVia Casamicciola/Via Esperanto\tMetano / TLR\r\n13\tEx-Villa Remmert\tVia Casamicciola, 1O\tMetano / TLR\r\n\r\nIn attesa di un Vs. gentile riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.\r\nCordiali saluti\r\n","Nella massima trasparenza dell’Ente, la documentazione richiesta è stata inserita nella sezione “documentazione” della procedura in oggetto. Si specifica che nella tabella “Imp. Riscaldamento 24-25” sono indicate le varie tipologie di alimentazione. "]
[2,"Spett.le Comune di Ciriè,\r\nin riferimento alla predisposizione della proposta tecnico-economica relativa al progetto di efficientamento energetico, si richiede cortesemente la trasmissione dei dati relativi ai consumi energetici elettrici degli edifici inclusi nel perimetro dell’iniziativa.\r\n\r\nIn particolare, si richiedono – ove disponibili – i dati di consumo riferiti agli ultimi due anni per i seguenti edifici:\r\n\r\nID edificio\tDenominazione\tIndirizzo\r\n2\tScuola materna Lazzaroni\tVia Ortola\r\n3.a\tScuola media Costa - Palestra \tVia Fiume, 26\r\n3.b\tPalazzo Comunale \tVia Esperanto, 1\r\n4.a\tAnagrafe Complesso via D'Oria \tVia Silvio Pellico\r\n4.b\tBiblioteca Complesso via D'Oria\tVia Galvani\r\n4.c\tPolizia municipale Complesso via D'Oria\tVia Venturini\r\n4.d\tUffici Incontra Ciriè Complesso Via D'Oria\tVia dei Campi, 5\r\n4.e\tUffici Tecnici e finanziari Complesso via D'Oria\tVia Bassa Tambura\r\n5\tComando polizia municipale\tVia A. d'Ancona , 1 - Volpigliano\r\n6\tScuola elementare Gazzera\tVia Ortola\r\n7\tScuola elementare Don Bosco\tVia Manetto\r\n8\tScuola elementare Ciari\tViale Stazione\r\n9\tScuola elementare Fenoglio\tViale Stazione\r\n10\tScuola media Viola\tVia Cervara\r\n11\tAsilo nido\tVia Aurelia Sud - Turano\r\n12\tDependance ex-Villa Remmert\tVia Casamicciola/Via Esperanto\r\n13\tEx-Villa Remmert\tVia Casamicciola, 1O\r\n\r\nIn attesa di un Vs. gentile riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.\r\nCordiali saluti\r\n","Nella massima trasparenza dell’Ente, la documentazione richiesta è stata inserita nella sezione “documentazione” della procedura in oggetto. Si segnala che alcuni indirizzi riportati risultano non corretti."]
[3,"Buonasera,\r\ncon la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n1) In riferimento all’art. 25.1 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che eventuali immagini, infografiche o tabelle inserite nella relazione tecnico-illustrativa non siano conteggiate nel limite delle 25 righe per facciata, fermo restando il vincolo complessivo delle 30 facciate.\r\n\r\n2) Si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 15.1.3 del Disciplinare di gara (“Altri requisiti di ordine speciale: Servizi di ingegneria e architettura analoghi”, pag. 23), i professionisti debbano aver svolto un unico servizio che comprenda tutte le categorie indicate nella tabella di cui all’art. 12 del Disciplinare, per un importo complessivo almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori, ossia € 3.967.065,61.\r\n","1. Le immagini, le infografiche e le tabelle a supporto della relazione non vengono conteggiate nel limite delle 25 righe per facciata. Resta fermo il limite massimo di 30 facciate.\r\n2.  La dimostrazione del requisito citato, può essere assolta con un elenco di servizi professionali (uno o più) purché per la singola categoria/ID di progettazione il valore stimato dei lavori non risulti inferiore al valore minimo previsto all’art. 12 del Disciplinare, nel periodo di riferimento indicato. "]
[4,"Buongiorno, \r\ncon riferimento al calcolo della garanzia provvisoria di cui al Par. 19.1 del disciplinare, si chiede di confermare che, qualora l'operatore economico sia in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e la garanzia emessa sia verificabile telematicamente sul sito dell'emittente (art. 106 comma 6 D. Lgs. n. 36/2023), la stessa possa essere ridotta progressivamente del 30%+10%+20%. ","Le riduzioni previste all’art. 19.1 del Disciplinare sono conformi all’art. 106 c.8 del Codice. Le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono cumulabili a quelle dei punti a) e b). Le riduzioni a) e b) sono alternative e non cumulabili."]
[5,"Buongiorno,\r\ncon riferimento al requisito di cui al par. 15.3.2 lett. b) recante “svolgimento negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello previsto dal presente Disciplinare” si chiede di confermare se il requisito possa considerarsi soddisfatto attraverso più contratti aventi ad oggetto una o più delle attività previste nella Concessione.\r\n\r\n","Rilevata la natura del servizio in oggetto ed al fine di garantire la più ampia partecipazione, il requisito può essere dimostrato con uno o più contratti analoghi nei settori componenti il servizio oggetto della procedura.\r\nRestano ferme le altre indicazioni del citato articolo.\r\nLa comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:\r\n− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;\r\n− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;\r\n− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;\r\n− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse"]
[6,"Si chiede di confermare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 193, comma 15 del D. L.gs. n. 36/2023 il Concessionario dovrà produrre le seguenti garanzie:\r\n-\tgaranzia di esecuzione di importo pari al 10% del valore dell’investimento da prestarsi a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di esecuzione degli interventi;\r\n-\tgaranzia delle penali per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio \r\n","Le garanzie previste per la procedura sono riportate all’art. 19 del disciplinare e all’art. 193 c.15 del Codice dei Contratti. Si specifica che la “garanzia di Gestione” di cui al punto 19.2 è stata erroneamente indicata pari al 10% del Costo annuo operativo di esercizio. Dovrà, invece, essere conforme a quanto previsto all’art. 117 del Codice (“garanzie definitive”) e calcolata, pertanto, sul Valore contrattuale della Concessione."]